Електрическа грейка Medisana HP 620, Germany

-1- Индикаторна лампичка

-2- Плъзгащ се бутон

-3-Контролен панел отпред

-4- Контролен панел отзад

1. Свързване към захранването

• Преди да свържете устройството към захранването, моля уверете се, че захранващото напрежение, посочено на табелката с данни, е съвместимо с електрическата мрежа.

•Включвайте към захранването само, ако уредът е изключен (режим Off).

•Използвайте само адаптера, доставен с постелката.

• Дръжте захранващия кабел и самото устройство далеч от топлина, горещи повърхности, влага и течности. Избягвайте да докосвате щепсела или захранването с мокри или дори влажни ръце, или когато стоят във вода.
• Устройството, не трябва да влиза в контакт с течност.
• Ако устройството падне във вода, не се опитвайте да го извадите. Вместо това издърпайте щепсела веднага.
• Извадете щепсела от контакта веднага след използване на устройството.
• Никога не дърпайте захранващия кабел към изключете уреда от електрическата мрежа. Винаги вадете захранващия кабел!
• Не бива да използвате уреда, ако по кабела или захранващия адаптор има наранявания.

• не се опитвайте да ремонтирате уреда или да заменяте части  той може да бъде  ремонтиран само от оторизиран сервиз.

• Уверете се, че кабела не е увит, усукан и няма други деформации.
• Повреден захранващ кабел трябва да се замени единствено с кабел от същия вид.

• Преди да прибирате уреда трябва да го оставите да изстине

• Уреда не е предназначен за деца и лица с ограничени физически възможности,  чувствителни на топлина .

• Не сядайте на подложката. Уреда е предназначен единствено за вашите рамена и врат.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с устройството.
• Не използвайте уреда като заместител на медицинско лечение.

• Продължителното използване на уреда на виска степен може да доведе до изгаряния

• Не използвайте уреда на места с рани, изгаряния  и подутини

•Ако страдате от някакъв вид заболяване  трябва да се консултирате с Вашия лекар преди да я използвате

• Ако усетите необяснима болка и сте подложени на лечение или използвате медицинско оборудване, консултирайте се с Вашият лекар преди употреба на постелката.

• Винаги внимателно инспектирайте захранващото устройство, кабела и самия уред за повреди преди употреба. Не се опитвайте да използвате дефектен уред.
• Не използвайте уреда, ако има видими следи от повреда, уредът не работи правилно, е бил изтърван или е намокрен. За да се предотврати опаснa ситуация, при съмнение, винаги изпращайте уреда в сервизен център.

• Електрическата постелка трябва да се използва само по предназначение, както е описано в инструкцията за употреба.

• Не използвайте уреда ако е сгънат или намачкан .

• Не позволявайте електрическата постелка да влиза в контакт с остри предмети.

• Никога не поставяйте уреда върху електрическа печка или други източници на топлина

•Не използвайте уреда ако е под възглавница или завивки. Контролният панел не трябва да бъде под или върху устройството докато то е включено.

Устройството е предназначено само за домашна употреба и не трябва да се използва за търговски или медицински цели.

Ако имате опасения за здравето си, се консултирайте с Вашия лекар преди да използвате уреда.

•Не заспивайте, когато уредът е включен

• Уредът може да оперира само с контролния панел (за модели HKS/HP 620), който е включен в комплекта

Следните части са включени в комплекта:
• 1 Medisana HP 620 електрическа грейка подвижен контролен панел

• 1 Инструкция

Опаковките могат да се рециклират или използват повторно. Моля, изхвърлете правилно всеки опаковъчен материал, който вече не е необходим.
Ако забележите някакви повреди при транспортирането или по време на разопаковането, моля свържете се с Вашия дилър незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Моля, уверете се, че опаковките от полиетилен се държат на недостъпно за деца място! Съществува риск от задушаване!

2. Управление на уреда

Включете уреда в контакта и преместете плъзгача за контрол от позиция 0 към позиция 1. Индикаторът на захранването ще светне в зелено. , след това ще се чуят 3 сигнала и зелената светлина ще започне да мига преди да стане оранжева (загряваща фаза). След като изберете желаната степен, индикаторът ще светне в зелено. След няколко минути ще бъдете в състояние да чувствате подложката все по-забележимо по-топло. Ако имате нужда от по-висока настройка на температурата, преместете ключа към следващите позиции, 2 или 3 или настройката за максимална топлина, позиция 4. Ако подложката стане твърде гореща за вас, преместете плъзгача обратно да позиционирате 3, 2 или 1.
След кратко време на отопление грейката се охлажда забележимо.

Грейката има електронна контролна система. В зависимост от температурата на стаята индикаторът може да свети от зелено в оранжево и обратно заняколко секунди. Това показва бързото загряване и е нормално.
За да изключите устройството, преместете ключа в позиция 0. LED индикаторът ще изгасне, което показва, че устройството е изключено. Изключете устройството от контакта.
Преместете превключвателя за избор на режим, за да позиционирате 1 или 2 преди заспиване или всяка продължителна употреба. Подложката ще се изключи автоматично след около. 90 минути. За да я включите отново, преместете плъзгача за контрол, за да позиционирате 0 и след това обратно към желаното термофиксиране.
Изключете устройството от контакта, след като сте готови да я използвате.

5. Съобщения за грешка

Уредът е снабден с активна система за защита APS SYSTEM. Уредът засича различни причини за грешки и издава алармени сигнали, ако е необходимо. При грешка индикаторът светва в червено.

3 звука в 1-секунден интервал и захранващия LED светва в червено:

Свързващия кабел на контролния панел  не е правилно свързан с или е налице друг електрически проблем. Проверете свързването. Ако кабелът не работи правилно не използвайте грейката и се свържете със сервизен център

3 звука в 2-секунден интервал за една минута и захранващия LED светва в червено:

Грейката е повредена, усукана или напълно покрита. Използвайте грейката спрямо инструкциите за употреба и внимавайте всички части да се използват спрямо описанието.

Продължителен звук  и захранващия LED светва в червено:

Важните компоненти са повредени или има късо съединение. Не използвайте грейката и се свържете със сервизен център.

Ако уреда не функционира, след като е включен (захранващия LED не светва и не се чуват звуци), проверете дали захранващия кабел е правилно включен към контакта. Ако причината не е това, уредът е повреден. Не използвайте грейката и се свържете със сервизен център.

4.Поддръжка и почистване

Подложка
• Устройството не се нуждае от поддръжка. В случай на проблем, проверете дали захранването е включено в контакта.

• Преди да почистите подложката, изключете захранващият кабел от мрежата и оставете да изстине

• Подложката е оборудвана с захранващ кабел който се премахва.  Премахнете кабела от подложката

• Можете да перете подложката само ръчно. Най – добрият начин е като поставите подложката в леген с топла вода и препарат за пране и нежно изстисквате подложката.

• Не използвайте агресивни препарати или твърди четки

• Изплакнете подложката няколко пъти за да измиете препарата

• Съхранявайте уреда на чисто и сухо място, като не го покривате или поставяте предмети върху него.

• Използвайте уреда когато е напълно сух.

• Свържете отново кабела, както е показано на снимката, за да съвпаднат стрелките.

• Трябва да изправяте кабела от време на време (ако е усукан)

Калъфка

• Махнете електрическата подложка от калъфката

• Занесете на химическо чистене или я изперете като спазвате инструкциите на етикета.

Този продукт не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат на всички електрически и електронни устройства, независимо дали те съдържат токсични вещества, в общински или в търговски събирателен пункт, така че те да могат да се депонират по безопасен за околната начин.

7.Технически спецификации

Име и модел: MEDISANA Heat pad for neck and shoulder HP 620
Захранващо напрежение: 230- 50 Hz

Консумирана мощност: приблизително 100  W

Автоматично изключване: след ок. 90 мин

Дължина на кабела: 2.6 м

Интензивност топлината : 0 – 1 -2 -3 -4
Условия на работа: сухи помещения
Условия на съхранение: в хладно и сухо място
Размери: прибл.56 x 52 см

Тегло: прибл. 700 гр.

Артикулен номер: 61151
EAN код: 40 15588 61151 3